В период с 15 сентября 2010г в Испытательный лабораторный центр согласно предписаний Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия и его Территориальных отделов по запросу прокуратуры Республики Мордовия доставлено 144 пробы детских игрушек. Пробы отбирались из торговой сети г. Саранска (22 пробы), и районов республики. Из Ромодановского района поступила 21 проба, из Рузаевского – 28 проб, Ковылкинского – 25 проб и т.д.

В пробах игрушек определялись нормируемые показатели. Проводились исследования на содержание фенола, формальдегида, толуола, бензола, стирола. Определялись  токсичные  элементы: мышьяк, кадмий, свинец, ртуть, хром. Индекс токсичности, устойчивость окраски, органолептические показатели.

Исследовано 95 проб, 49 проб продолжают оставаться в работе. Не соответствуют гигиеническим нормативам 2 пробы, по содержанию фенола и устойчивости к окраске. 1 проба  игрушек производства страны Китай, 1 проба производства – Россия.
При проведении исследований  применялись стандартные методы и современное метрологически обеспеченное оборудование – анализатор изображений АТ – 05 (в качестве тест системы используется сперма крупного рогатого скота), климатическая камера, фотоэлектроколориметр КФК-3, аспиратор ПУ- 4Э. 
Исследования проводились согласно ПНДФ 14.1:2:4.69-95, РД 52.04.186-89, МУК 4.11469-03. Оценка проведена на соответствие ГН 2.3.3.972-00, ГН 2.1.6.1338-03.
Заместитель главного врача

Богачева А.И.

